# Ausschreibungstext

# Zehnder Chime

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Zehnder Chime aus der Studio Collection, die Designvariante in runder Formgebung aus handpoliertem, hochwertigem Edelstahl, als linke oder rechte Ausführung montierbar. Kraftvolles, selbstbewusstes Heizkörperdesign aus elegant geschwungenen Rundrohren, durch deren offene Seite sich auch sehr dicke Badetücher seitlich einführen und so bequem vorwärmen lassen.

Horizontalrohre asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Rundrohre Ø 51 mm, Sammelrohr 30 x 30 mm. Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung. 4 x ½" Innengewinde an den Sammelrohrenden, Anschlussmaß 50 mm. Vorlauf, Rücklauf unten wahlweise links oder rechts; oben 2 x ½" Entlüftungsventil, werkseits eingedreht für Montage als Ausführung rechts. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen in Chrom.

| Betriebsüberdruck | max. 5.2 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 90 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Edelstahl, handpoliert

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf und Entlüftung

- 2x Entlüftungsventil ½" werkseits eingedreht für Montage als Ausführung rechts

- Formschöne Wandkonsolen in Chrom

- Verpackung