# Ausschreibungstext

# Zehnder Deseo Verso

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Deseo Verso, rein elektrisch, aus Sicherheitsglas – doppelt gehärtet (Klasse B1 nach EN 12600), modellabhängig, inklusive ein oder zwei Handtuchhalter aus Edelstahl poliert zur Befestigung auf der Rückseite des Heizkörpers auf vorgegebener Höhe mit Auszug nach rechts oder links (bei Montage je Handtuchhalter wählbar). Bedienung des Infrarot-Glasheizkörpers wahlweise über einfaches Touchpanel (Betriebsarten: Oberflächentemperatur 45 °C, 55 °C, 65 °C, 2h Timerfunktion, Aus), mit Möglichkeit zur Tastensperre oder separatem batteriebetriebenem Infrarot-Steuergerät Modell 4 mit Raumtemperaturregelung (Betriebsarten: Frostschutz, Sparprogramm, Komfort, individuelles Tages- oder Wochenprogramm, Aus). Infrarot-Glasheizfläche erhältlich in Schwarz, Weiß oder als Spiegel. Anschlusskabel 1,8 m lang mit Konturenstecker, einfache Kabelführung angepasst an Handtuchhaltermontage, durch rückseitig am Design-Heizkörper werkseits vormontierte Kabelclips. Nennspannung 230 Volt, spritzwassergeschützt IP 45.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang

- Heizkörper aus Sicherheitsglas mit rückseitig vormontierten

Kabelclips und Elektronikeinheit

- Handtuchhalter aus Edelstahl poliert zur rückseitigen Befestigung am Heizkörper, Auszug wahlweise nach links oder rechts (bei Montage wählbar), bei Bauhöhe 1500 mm ein Handtuchhalter, bei Bauhöhe 1750 mm zwei Handtuchhalter je Heizkörper, mit Befestigungsmaterial

- Infrarot-Steuergerät Modell 4 inklusive Batterien (AAA) mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Frostschutz, Aus

- Wandmontagezubehör und Kabelclips in Heizkörperfarbe bzw. bei Spiegel-Heizkörper: Wandhalterung + Kabelclips in Schwarz

- Wandabstandhalter zum Einstellen auf jeweiligen Wandabstand

- Verpackung und Bohrschablone