# Ausschreibungstext

# Zehnder Folio Glass

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Ob in schwarz, weiß oder sogar als Spiegel, mit seiner eleganten Glasoberfläche integriert sich Zehnder Folio Glass aus der Studio Collection harmonisch in das Interieur. Der extrem flache Körper von nur 10 Millimetern Tiefe, die durchgängig geschlossene Oberfläche und die sanft taillierte Silhouette – Zehnder Folio Glass begeistert durch die ungewöhnlich leichte Anmutung. Das Design aus der im Raum schwebenden Glasfläche ist das Ergebnis innovativer Technologie. Glasfläche aus Verbundsicherheitsglas von 2 x 4 mm, darin eingebettet eine elektrisch betriebene Heizfolie. Ein oder zwei Handtuchhalter verchromt, können separat bestellt werden. Für nachträgliche Montage an fix vorgegebener Position. Bedienung über Bedienelement (Touchpanel) oder Fernbedienung. Spritzwassergeschützt IP44, Netzanschluss 230 Volt. Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker. Kabel und Stecker weiß, Kabelauslass nach unten. Front erhältlich in Schwarz Glanz, Weiß Glanz, Spiegel. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen in Schwarz.

Leistung									 .............. Watt

Bauhöhe 									  .............. mm

Baulänge 									  .............. mm

Modell 										  .....................

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Glasfläche aus Verbundsicherheitsglas in Schwarz Glanz, Weiß

- Glanz oder als Spiegel

- Steuergerät, mit wählbaren Betriebsarten:

- Frostschutz, Sparprogramm, Komfort, Automatik, Aus, Raumtemperaturregelung, Tages- und Wochenprogramm

- Bedienelement (Touchpanel) mit 3 Temperaturstufen (Regelung der Oberflächentemperatur) 45 °C, 55 °C, 65 °C, Timer: 2 Stunden bei 65 °C

- Montagezubehör in Heizkörperfarbe bzw. bei Spiegel-Heizkörper in Schwarz

- Wandabstandhalter zum Einstellen auf den jeweiligen Wandabstand

- Verpackung